## "ТЭНС" (Низковольтные 12-48В)
ООО "АЛМАЗ" (Генеральный дистрибьютор ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А, оф. 204
тел./факс: (800)777 42 47, (495) 545 48 47, (863)303 28 29
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru
Низковольтные светильники (IP65/ IP67)
Наименование | Название модели
Низковольтные светодиодные светильники (IP65/ IP67)
Габаритные размеры - 145*65*40 мм (либо 145*65*55 мм) | LA-5-12V-IP67
Световой поток, не менее - 645 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 580 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 4,8 Вт | IP67
Номинальное напряжение -12В
Диапазон допустимого напряжения -12В -10%...+20%, ~12В -10%...+20%
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~12 В, -12 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 12 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,25 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - установка 2-х гермоводов PG7 для соединения светильников в цепь
Опция N2 - изготовление светильника без механического гермовода PG7
Опция N3 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Габаритные размеры - 145*65*40 мм (либо 145*65*55 мм) | LA-5-24V-IP67
Световой поток, не менее - 750 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 675 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 4,8 Вт | IP67
Номинальное напряжение -24В
Диапазон допустимого напряжения -24В -10%...+20%, ~24В -10%...+20%
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 24 В, - 24 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 14 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,25 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - установка 2-х гермоводов PG7 для соединения светильников в цепь
Опция N2 - изготовление светильника без механического гермовода PG7
Опция N3 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Габаритные размеры - 145*65*40 мм (либо 145*65*55 мм) | LA-5-36V-IP67
Световой поток, не менее - 700 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 630 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 4,7 Вт | IP67
Номинальное напряжение -36В
Диапазон допустимого напряжения -36В -10%...+20%, ~36В -10%...+20%
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 36 В, - 36 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 20 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,25 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - установка 2-х гермоводов PG7 для соединения светильников в цепь
Опция N2 - изготовление светильника без механического гермовода PG7
Опция N3 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Габаритные размеры - 145*65*40 мм (либо 145*65*55 мм) | LA-5-48V-IP67
Световой поток, не менее - 750 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 675 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 4,8 Вт | IP67
Номинальное напряжение -48В
Диапазон допустимого напряжения -48В -10%...+20%, ~48В -10%...+20%
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 48 В, - 48 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 14 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,25 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - установка 2-х гермоводов PG7 для соединения светильников в цепь
Опция N2 - изготовление светильника без механического гермовода PG7
Опция N3 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Габаритные размеры - 171*121*55 мм | LA-10-12V-IP67
Световой поток, не менее - 1290 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1160 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 9,6 Вт | IP67
Номинальное напряжение -12В
Диапазон допустимого напряжения -12В -10%...+20%, ~12В -10%...+20%
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 12 В, - 12 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 24 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,5 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - установка 2-х гермоводов PG7 для соединения светильников в цепь
Опция N2 - изготовление светильника без механического гермовода PG7
Опция N3 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Габаритные размеры - 171*121*55 мм | LA-10-24V-IP67
Световой поток, не менее - 1500 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1350 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 9,6 Вт | IP67
Номинальное напряжение -24В
Диапазон допустимого напряжения -24В -10%...+20%, ~24В -10%...+20%
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 24 В, - 24 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 28 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,5 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - установка 2-х гермоводов PG7 для соединения светильников в цепь
Опция N2 - изготовление светильника без механического гермовода PG7
Опция N3 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Габаритные размеры - 171*121*55 мм | LA-10-36V-IP67
Световой поток, не менее - 1610 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1450 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 10,8 Вт | IP67
Номинальное напряжение -36В
Диапазон допустимого напряжения -36В -10%...+20%, ~36В -10%...+20%
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 36 В, - 36 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 30 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,5 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - установка 2-х гермоводов PG7 для соединения светильников в цепь
Опция N2 - изготовление светильника без механического гермовода PG7
Опция N3 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Габаритные размеры - 171*121*55 мм | LA-10-48V-IP67
Световой поток, не менее - 1500 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1350 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 9,6 Вт | IP67
Номинальное напряжение -48В
Диапазон допустимого напряжения -48В -10%...+20%, ~48В -10%...+20%
Рабочий диапазон температуры эксплуатации + 50 °С ... - 50 °С
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 48 В, - 48 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 28 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,5 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - установка 2-х гермоводов PG7 для соединения светильников в цепь
Опция N2 - изготовление светильника без механического гермовода PG7
Опция N3 - герметичный выключатель со степенью защиты IP65 на боковой стенке светильника
Габаритные размеры - 300*95 мм | LA-14-3-12V-IP67
Световой поток, не менее - 1685 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1350 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 12,5 Вт | IP67
Диапазон допустимого напряжения -12В -10%...+20%, ~12В -10%...+20%
Степень защиты от пыли и влаги (электронная часть) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP65
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 12 В, - 12 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 48 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 1,0 кг
Материал корпуса - УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет белый)
Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный поликарбонат (матовый, "шагрень")
Низковольтные светодиодные светильники (IP54)
Габаритные размеры - 198*132*110 мм | LA-5-12V-IP54
Световой поток, не менее - 645 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 580 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 4,8 Вт | IP54
Номинальное напряжение -12В
Диапазон допустимого напряжения -12В -10%...+20%, ~12В -10%...+20%
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~12 В, -12 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 12 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,55 кг
Материал рассеивателя -прозрачное силикатное стекло
Материал корпуса - ударопрочный поликарбонат (белого цвета)
Опция N1 - покрытие печатной платы с электронными компонентами полиуретановым лаком
Габаритные размеры - 198*132*110 мм | LA-5-24V-IP54
Световой поток, не менее - 750 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 675 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 4,8 Вт | IP54
Номинальное напряжение -24В
Диапазон допустимого напряжения -24В -10%...+20%, ~24В -10%...+20%
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 24 В, - 24 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 14 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,55 кг
Материал рассеивателя -прозрачное силикатное стекло
Материал корпуса - ударопрочный поликарбонат (белого цвета)
Опция N1 - покрытие печатной платы с электронными компонентами полиуретановым лаком
Габаритные размеры - 198*132*110 мм | LA-5-36V-IP54
Световой поток, не менее - 700 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 630 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 4,7 Вт | IP54
Номинальное напряжение -36В
Диапазон допустимого напряжения -36В -10%...+20%, ~36В -10%...+20%
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 36 В, - 36 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 20 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,55 кг
Материал рассеивателя - прозрачное силикатное стекло
Материал корпуса - ударопрочный поликарбонат (белого цвета)
Опция N1 - покрытие печатной платы с электронными компонентами полиуретановым лаком
Габаритные размеры - 198*132*110 мм | LA-5-48V-IP54
Световой поток, не менее - 750 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 675 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 4,8 Вт | IP54
Номинальное напряжение -48В
Диапазон допустимого напряжения -48В -10%...+20%, ~48В -10%...+20%
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 48 В, - 48 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 14 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,55 кг
Материал рассеивателя - прозрачное силикатное стекло
Материал корпуса - ударопрочный поликарбонат (белого цвета)
Опция N1 - покрытие печатной платы с электронными компонентами полиуретановым лаком
Габаритные размеры - 198*132*110 мм | LA-7-12V-IP54
Световой поток, не менее - 960 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 845 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 7,2 Вт | IP54
Номинальное напряжение -12В
Диапазон допустимого напряжения -12В -10%...+20%, ~12В -10%...+20%
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~12 В, -12 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 18 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,65 кг
Материал рассеивателя - прозрачное силикатное стекло
Материал корпуса - ударопрочный поликарбонат (белого цвета)
Опция N1 - покрытие печатной платы с электронными компонентами полиуретановым лаком
Габаритные размеры - 198*132*110 мм | LA-7-24V-IP54
Световой поток, не менее - 1120 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 985 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 7,2 Вт | IP54
Номинальное напряжение -24В
Диапазон допустимого напряжения -24В -10%...+20%, ~24В -10%...+20%
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 24 В, - 24 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 21 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,65 кг
Материал рассеивателя - прозрачное силикатное стекло
Материал корпуса - ударопрочный поликарбонат (белого цвета)
Опция N1 - покрытие печатной платы с электронными компонентами полиуретановым лаком
Габаритные размеры - 198*132*110 мм | LA-7-36V-IP54
Световой поток, не менее - 1170 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1030 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 7,2 Вт | IP54
Номинальное напряжение -36В
Диапазон допустимого напряжения -36В -10%...+20%, ~36В -10%...+20%
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 36 В, - 36 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 22 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,65 кг
Материал рассеивателя - прозрачное силикатное стекло
Материал корпуса - ударопрочный поликарбонат (белого цвета)
Опция N1 - покрытие печатной платы с электронными компонентами полиуретановым лаком
Габаритные размеры - 245х150х95 мм | LA-10-12V-IP54
Световой поток, не менее - 1290 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1035 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 9,6 Вт
Номинальное напряжение -12В
Диапазон допустимого напряжения -12В -10%...+20%, ~12В -10%...+20%
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 12 В, - 12 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 24 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,65 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет белый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (матовый, "шагрень")
Опция N1 - покрытие печатной платы с электронными компонентами полиуретановым лаком
Габаритные размеры - 245х150х95 мм | LA-10-24V-IP54
Световой поток, не менее - 1500 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1200 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 9,6 Вт
Номинальное напряжение -24В
Диапазон допустимого напряжения -24В -10%...+20%, ~24В -10%...+20%
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 24 В, - 24 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 28 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,65 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет белый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (матовый, "шагрень")
Опция N1 - покрытие печатной платы с электронными компонентами полиуретановым лаком
Габаритные размеры - 245х150х95 мм | LA-10-36V-IP54
Световой поток, не менее - 1610 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1290 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 10,8 Вт
Номинальное напряжение -36В
Диапазон допустимого напряжения -36В -10%...+20%, ~36В -10%...+20%
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 36 В, - 36 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 30 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,65 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет белый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (матовый, "шагрень")
Опция N1 - покрытие печатной платы с электронными компонентами полиуретановым лаком
Габаритные размеры - 245х150х95 мм | LA-10-48V-IP54
Световой поток, не менее - 1500 лм (без учета рассеивателя)
Световой поток, не менее - 1200 лм (с учетом рассеивателя)
Полная потребляемая мощность, не более - 9,6 Вт
Номинальное напряжение -48В
Диапазон допустимого напряжения -48В -10%...+20%, ~48В -10%...+20%
Степень защиты от пыли и влаги (корпус) - IP54
Цветовая температура - 4000K / 5000K | ~ 48 В, - 48 В
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 28 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 0,65 кг
Материал корпуса - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (цвет белый)
Материал рассеивателя - ударопрочный УФ-стабилизированный поликарбонат (матовый, "шагрень")
Опция N1 - покрытие печатной платы с электронными компонентами полиуретановым лаком