## "ТЭНС" (Пожаробезопасные)
ООО "АЛМАЗ" (Генеральный дистрибьютор ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А, оф. 204
тел./факс: (800)777 42 47, (495) 545 48 47, (863)303 28 29
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru
Пожаробезопасные светильники,
c закаленным стеклом, IP65-67
Наименование | Название модели
Пожаробезопасные встраиваемые светодиодные светильники с закаленным стеклом (IP65)
Габаритные размеры - 595*595*86 мм | ARV-208-Glass-36-Zn-E
Типовой световой поток - 4700 лм
Номинальная мощность - 36 Вт | Для установки в
Номинальное напряжение ~230 В | пожароопасных зонах
Диапазон допустимого напряжения ~176 - 264В | П-I, П-II, П-IIа, П-III
Производитель источника питания - Россия
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 96 шт (4 линейки * 24 светодиода)
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый)
Вес, не более - 6,0 кг
Опция N1 - блок аварийного питания (на 1,5 - 3 часа), стоимость по запросу
Модель для заказа с аварийным блоком: "Светильник светодиодный ARV-208-Glass-36-Zn-E + БАП"
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 595*595*86 мм ХИТ ПРОДАЖ | ARV-208-Glass-40-Zn
Типовой световой поток - 5200 лм
Номинальная мощность - 40 Вт | Для установки в
Номинальное напряжение ~ 230В | пожароопасных зонах
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | П-I, П-II, П-IIа, П-III
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов)
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый)
Вес, не более - 6,0 кг
Опция N1 - блок аварийного питания (на 1,5 - 3 часа), стоимость по запросу
Модель для заказа с аварийным блоком: "Светильник светодиодный ARV-208-Glass-40-Zn + БАП"
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 595*595*86 мм | ARV-260-Glass-60-Zn
Типовой световой поток - 7800 лм
Номинальная мощность - 60 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В | Для установки в
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | пожароопасных зонах
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение | П-I, П-II, П-IIа, П-III
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов)
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый)
Вес, не более - 6,5 кг
Опция N1 - блок аварийного питания (на 1,5 - 3 часа), стоимость по запросу
Модель для заказа с аварийным блоком: "Светильник светодиодный ARV-260-Glass-60-Zn + БАП"
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Пожаробезопасные светодиодные накладные / подвесные светильники с закаленным стеклом (IP65/ IP67)
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 1155*185*55 мм ХИТ ПРОДАЖ | ARN-208L-40-IP65-INOX
Типовой световой поток - 5520 лм
Номинальная мощность - 40 Вт | Для установки в
Номинальное напряжение ~ 230В | пожароопасных зонах
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | П-I, П-II, П-IIа, П-III
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги, не мене - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея) | Замена светильников:
Количество светодиодов в светильнике - 136 шт | INOX LED 30
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (прозрачное, толщина - 4мм) | INOX LED 50
Материал корпуса - нержавеющая сталь | INOX 236
Вес, не более - 6,7 кг | INOX LED 1200
Опция N1 - блок аварийного питания (на 1-3 часа), стоимость по запросу
Модель для заказа с аварийным блоком: "Светильник светодиодный ARN-208L-40-IP65-INOX + БАП" | Для установки в
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика | агрессивных средах
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 1155*185*55 мм ХИТ ПРОДАЖ | ARN-260L-65-IP65-INOX
Типовой световой поток - 8555 лм
Номинальная мощность - 62 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В | Для установки в
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | пожароопасных зонах
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия) | П-I, П-II, П-IIа, П-III
Степень защиты от пыли и влаги, не мене - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея) | Замена светильников:
Количество светодиодов в светильнике - 272 шт | INOX LED 70
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (прозрачное, толщина - 4мм) | INOX 258
Материал корпуса - нержавеющая сталь
Вес, не более - 6,9 кг
Опция N1 - блок аварийного питания (на 1-3 часа), стоимость по запросу | Для установки в
Модель для заказа с аварийным блоком: "Светильник светодиодный ARN-260L-65-IP65-INOX + БАП" | агрессивных средах
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 1093*87*70 мм | ARN-208L-40-IP67-Glass
Типовой световой поток - 5520 лм
Номинальная мощность - 40 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В | Для установки в
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | пожароопасных зонах
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия) | П-I, П-II, П-IIа, П-III
Степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 136 шт
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Материал корпуса - алюминий (цвет светло-серый), материал защитной маски - сталь (цвет светло-серый)
Для обеспечения герметичности корпус выполнен методом фрезеровки из цельного листа алюминия
Вес, не более - 5,5 кг
Опция N1 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 550*550*250 мм ХИТ ПРОДАЖ | LP-120-Glass
Типовой световой поток - 17855 лм
Номинальная мощность - 130 Вт
Номинальное напряжение ~230 В | Для установки в
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | пожароопасных зонах
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия) | П-I, П-II, П-IIа, П-III
Степень защиты от пыли и влаги, не мене - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 420 шт
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (прозрачное, толщина - 4мм)
Материал корпуса - оцинкованная сталь (порошковая окраска, цвет светло-серый)
Вес, не более -8,5 кг
Опция N1 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 330*220*60 мм | LP-90-3-Glass
Типовой световой поток - 8890 лм
Номинальная мощность - 70 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В | Для установки в
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | пожароопасных зонах
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия) | П-I, П-II, П-IIа, П-III
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65
Источник питания залит теплопроводящим компаундом, степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 3000 / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 63 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 5,0 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (закаленное стекло)
Светильник снабжен поворотной скобой
Опция N1 - защитная решетка (цена по запросу)
Опция N2 - усиленная скоба (цена по запросу)
Габаритные размеры - 330*220*60 мм | LP-90-5-Glass
Типовой световой поток - 11000 лм
Номинальная мощность - 85 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В | Для установки в
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | пожароопасных зонах
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65 | П-I, П-II, П-IIа, П-III
Источник питания залит теплопроводящим компаундом, степень защиты от пыли и влаги - IP67
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 3000 / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 272 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 5,2 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (закаленное стекло)
Светильник снабжен поворотной скобой
Опция N1 - защитная решетка (цена по запросу)
Опция N2 - усиленная скоба (цена по запросу)
Пожаробезопасные светодиодные светильники консольные с закаленным стеклом (IP65/ IP67)
Габаритные размеры - 330*220*60 мм | LS-90-3-Glass
Типовой световой поток - 8890 лм
Номинальная мощность - 70 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В | Для установки в
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | пожароопасных зонах
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия) | П-I, П-II, П-IIа, П-III
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65
Источник питания залит теплопроводящим компаундом, степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 3000 / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 63 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 5,0 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (закаленное стекло)
Светильник снабжен поворотной скобой
Опция N1 - защитная решетка (цена по запросу)
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 330*220*60 мм | LS-90-5-Glass
Типовой световой поток - 11000 лм
Номинальная мощность - 85 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В | Для установки в
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | пожароопасных зонах
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65 | П-I, П-II, П-IIа, П-III
Источник питания залит теплопроводящим компаундом, степень защиты от пыли и влаги - IP67
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 3000 / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 272 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 5,2 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (закаленное стекло)
Светильник снабжен поворотной скобой
Опция N1 - защитная решетка (цена по запросу)
Опция N2 - усиленная скоба (цена по запросу)
Пожаробезопасные светодиодные накладные светильники с ЗАКАЛЁННЫМ СТЕКЛОМ (IP65)
Габаритные размеры - 600*600*70 мм | ARN-208-Glass
Типовой световой поток - 4550 лм
Номинальная мощность - 35 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В | Для установки в
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | пожароопасных зонах
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение | П-II, П-IIа
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов)
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Материал корпуса - алюминий (цвет белый) + оцинкованная сталь + ударопрочный пластик (цвет белый)
Вес, не более - 6,0 кг
Опция N1 - блок аварийного питания (на 1,5 - 3 часа), стоимость по запросу
Модель для заказа с аварийным блоком: "Светильник светодиодный ARN-208-Glass + БАП"
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 600*600*70 мм ХИТ ПРОДАЖ | ARN-208-Glass-40
Типовой световой поток - 5200 лм
Номинальная мощность - 40 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В | Для установки в
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | пожароопасных зонах
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение | П-II, П-IIа
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов)
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Материал корпуса - алюминий (цвет белый) + оцинкованная сталь + ударопрочный пластик (цвет белый)
Вес, не более - 6,0 кг
Опция N1 - блок аварийного питания (на 1,5 - 3 часа), стоимость по запросу
Модель для заказа с аварийным блоком: "Светильник светодиодный ARN-208-Glass-40 + БАП"
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 600*600*70 мм | ARN-260-Glass
Типовой световой поток - 7800 лм
Номинальная мощность - 60 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В | Для установки в
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | пожароопасных зонах
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение | П-II, П-IIа
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов)
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Материал корпуса - алюминий (цвет белый) + оцинкованная сталь + ударопрочный пластик (цвет белый)
Вес, не более - 6,2 кг
Опция N1 - блок аварийного питания (на 1,5 - 3 часа), стоимость по запросу
Модель для заказа с аварийным блоком: "Светильник светодиодный ARN-260-Glass + БАП"
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 1200*300*70 мм | ARN-208L-Glass
Типовой световой поток - 4550 лм
Номинальная мощность - 35 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В | Для установки в
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | пожароопасных зонах
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение | П-II, П-IIа
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов)
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Материал корпуса - алюминий (цвет белый) + оцинкованная сталь + ударопрочный пластик (цвет белый)
Вес, не более - 6,1 кг
Опция N1 - блок аварийного питания (на 1,5 - 3 часа), стоимость по запросу
Модель для заказа с аварийным блоком: "Светильник светодиодный ARN-208L-Glass + БАП"
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 1200*300*70 мм | ARN-208L-Glass-40
Типовой световой поток - 5200 лм
Номинальная мощность - 40 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В | Для установки в
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | пожароопасных зонах
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение | П-II, П-IIа
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов)
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Материал корпуса - алюминий (цвет белый) + оцинкованная сталь + ударопрочный пластик (цвет белый)
Вес, не более - 6,1 кг
Опция N1 - блок аварийного питания (на 1,5 - 3 часа), стоимость по запросу
Модель для заказа с аварийным блоком: "Светильник светодиодный ARN-208L-Glass-40 + БАП"
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 1200*300*70 мм | ARN-260L-Glass
Типовой световой поток - 7800 лм
Номинальная мощность - 60 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В | Для установки в
Диапазон допустимого напряжения (кратковременно) ~100 - 270В (AC), -100 - 270 В (DC) | пожароопасных зонах
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение | П-II, П-IIа
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов)
Материал рассеивателя - темперированное силикатное стекло (матированное, толщина - 4мм)
Материал корпуса - алюминий (цвет белый) + оцинкованная сталь + ударопрочный пластик (цвет белый)
Вес, не более - 6,3 кг
Опция N1 - блок аварийного питания (на 1,5 - 3 часа), стоимость по запросу
Модель для заказа с аварийным блоком: "Светильник светодиодный ARN-260L-Glass + БАП"
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика