## "ТЭНС" (Промышленные)
ООО "АЛМАЗ" (Генеральный дистрибьютор ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А, оф. 204
тел./факс: (800)777 42 47, (495) 545 48 47, (863)303 28 29
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru
Промышленные светильники
Наименование | Название модели
Светодиодные промышленные светильники (IP65, IP67)
Габаритные размеры - 290х185х100 мм | LP-90-7-30W
Типовой световой поток - 4300 лм
Номинальная мощность, не более - 30 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Защита от 380В - Да
Диапазон допустимого напряжения ~176 - 264В (переменный ток)
Производитель источника питания - Россия
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65
Цветовая температура - 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
КСС - 60, 120 градусов
Вес, не более - 1,8 кг
Материал корпуса - алюминий, оцинкованная сталь (порошковое окрашивание, цвет светло-серый)
Опция N1 - поворотная скоба
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 290х185х100 мм | LP-90-7-60W
Световой поток - 10028 лм
Типовой световой поток - 8 905 лм
Номинальная мощность, не более - 60 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Защита от 380В - Да
Диапазон допустимого напряжения ~176 - 264В (переменный ток)
Производитель источника питания - Россия
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65
Цветовая температура - 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
КСС - 60, 120 градусов
Вес, не более - 2,0 кг
Материал корпуса - алюминий, оцинкованная сталь (порошковое окрашивание, цвет светло-серый)
Опция N1 - поворотная скоба
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 290х185х100 мм | LP-90-7-95W
Световой поток - 14483 лм
Типовой световой поток - 12 860лм
Номинальная мощность, не более - 95 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Защита от 380В - Да
Диапазон допустимого напряжения ~176 - 264В (переменный ток)
Производитель источника питания - Россия
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65
Цветовая температура - 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
КСС - 60, 120 градусов
Вес, не более - 2,2 кг
Материал корпуса - алюминий, оцинкованная сталь (порошковое окрашивание, цвет светло-серый)
Опция N1 - поворотная скоба
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 545х185х100 мм | LP-90-7-120W
Световой поток - 20056 лм
Типовой световой поток - 17 800 лм
Номинальная мощность, не более - 120 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Защита от 380В - Да
Диапазон допустимого напряжения ~176 - 264В (переменный ток)
Производитель источника питания - Россия
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65
Цветовая температура - 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
КСС - 60, 120 градусов
Вес, не более - 4,6кг
Материал корпуса - алюминий, оцинкованная сталь (порошковое окрашивание, цвет светло-серый)
Опция N1 - поворотная скоба
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 545х185х100 мм | LP-90-7-190W
Световой поток - 28966 лм
Типовой световой поток - 25720лм
Номинальная мощность, не более - 190 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Защита от 380В - Да
Диапазон допустимого напряжения ~176 - 264В (переменный ток)
Производитель источника питания - Россия
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) - IP67
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65
Цветовая температура - 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
КСС - 60, 120 градусов
Вес, не более - 5,0кг
Материал корпуса - алюминий, оцинкованная сталь (порошковое окрашивание, цвет светло-серый)
Опция N1 - поворотная скоба
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 251х121х125 мм ХИТ ПРОДАЖ | LP-90-8-60W
Световой поток - 9895 лм
Типовой световой поток - 8905 лм
Номинальная мощность, не более - 60 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~176 - 264В (переменный ток)
Производитель источника питания - Россия
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) - IP67
Цветовая температура - 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Тип КСС - Д
Вес, не более - 2,5 кг
Материал корпуса - алюминий, оцинкованная сталь (порошковое окрашивание, цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный ударопрочный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - поворотная скоба
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 481х121х125 мм ХИТ ПРОДАЖ | LP-90-8-120W
Типовой световой поток - 14 300 лм
Номинальная мощность, не более - 120 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~176 - 264В (переменный ток)
Производитель источника питания - Россия
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) - IP67
Цветовая температура - 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Тип КСС - Д;
Вес, не более - 2,5 кг
Материал корпуса - алюминий, оцинкованная сталь (порошковое окрашивание, цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный ударопрочный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - поворотная скоба
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 481х242х155мм* | LP-90-8-240W
Типовой световой поток - 30 000 лм
Номинальная мощность, не более - 240 Вт
Диапазон допустимого напряжения
Производитель источника питания - Россия
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65
Степень защиты от пыли и влаги (источник питания) - IP67
Цветовая температура - 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Тип КСС - Д;
Вес, не более - 6 кг
Материал корпуса - алюминий, оцинкованная сталь (порошковое окрашивание, цвет светло-серый)
Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный ударопрочный поликарбонат (прозрачный)
Опция N1 - поворотная скоба
Опция N2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 330*220*60 мм | LP-90-3
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 8320 лм
Номинальная мощность - 70 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65
Источник питания залит теплопроводящим компаундом, степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 3000 / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 63 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 4,0 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный монолитный поликарбонат "микропризма"
Светильник снабжен поворотной скобой
Опция N1 - защитная решетка (цена по запросу)
Опция N2 - усиленная скоба (цена по запросу)
Габаритные размеры - 330*220*60 мм ХИТ ПРОДАЖ | LP-90-5
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 10825 лм
Номинальная мощность - 85 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток)
Степень защиты от пыли и влаги (корпус светильника) - IP65
Источник питания залит теплопроводящим компаундом, степень защиты от пыли и влаги - IP67
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 3000 / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 272 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 4,5 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный монолитный поликарбонат "микропризма"
Светильник снабжен поворотной скобой
Опция N1 - защитная решетка (цена по запросу)
Опция N2 - усиленная скоба (цена по запросу)
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 550*550*250 мм ХИТ ПРОДАЖ | LP-120
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 17000 лм
Номинальная мощность - 130 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги, не мене - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 420 шт
Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный монолитный поликарбонат (прозрачный)
Материал корпуса - оцинкованная сталь (порошковая окраска, цвет светло-серый)
Вес, не более - 6,5 кг
Опция N1 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 450*390*120 мм | LP-90-1
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 8700 лм
Номинальная мощность - 67 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 4000К / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 280 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 4,0 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный монолитный поликарбонат "микропризма"
Опция N1 - защитная решетка (цена по запросу)
Габаритные размеры - 450*390*120 мм | LP-90-1-M
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 10750 лм
Номинальная мощность - 87 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 4000К / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 280 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 4,0 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный монолитный поликарбонат "микропризма"
Опция N1 - защитная решетка (цена по запросу)
Габаритные размеры - 450*390*140 мм ХИТ ПРОДАЖ | LP-90-2
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 12700 лм
Номинальная мощность - 97 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 4000К / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 560 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 4,0 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный монолитный поликарбонат "микропризма"
Опция N1 - защитная решетка (цена по запросу)
Габаритные размеры - 380*196*67мм | LP-90-4
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 5000 лм
Номинальная мощность - 40 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 3000 / 4000К / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 140 шт
Тип КСС - Д
Вес, не более - 3,0 кг
Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - УФ-стабилизированный монолитный поликарбонат "микропризма"
Светильник снабжен поворотной скобой
Диапазон рабочего напряжения ~180 - 250 В
Габаритные размеры - 600*77*76 мм | ARN-208L-218-IP65-SLE
Световой поток (без учета рассеивателя) - 2904 лм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 2265 лм
Номинальная мощность, не более - 19 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~180 - 250В (переменный ток)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 48 шт (2 линейки * 24 светодиода)
Габаритные размеры - 600*77*76 мм ХИТ ПРОДАЖ | ARN-208L-218-IP65-SLE-OP
Световой поток (без учета рассеивателя) - 2904 лм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 1900 лм
Номинальная мощность, не более - 19 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~180 - 250В (переменный ток)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 48 шт (2 линейки * 24 светодиода)
Габаритные размеры - 1100*77*76 мм ХИТ ПРОДАЖ | ARN-208L-236-IP65-SLE
Световой поток (без учета рассеивателя) - 5808 лм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 4530 лм
Номинальная мощность, не более - 37 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~180 - 250В (переменный ток)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 96шт (4 линейки * 24 светодиода)
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП), рассчитанный на 3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-208L-236-IP65-SLE + БАП"
Габаритные размеры - 1100*77*76 мм ХИТ ПРОДАЖ | ARN-208L-236-IP65-SLE-OP
Световой поток (без учета рассеивателя) - 5808 лм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 3775 лм
Номинальная мощность, не более - 37 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~180 - 250В (переменный ток)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 96шт (4 линейки * 24 светодиода)
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП), рассчитанный на 3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-208L-236-IP65-SLE-OP + БАП"
Габаритные размеры - 670*165*110 мм | ARN-208L-2x18-IP65-E
Световой поток (без учета рассеивателя) - 2904 лм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 2265 лм
Номинальная мощность, не более - 19 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~180 - 250В (переменный ток) | Модель светильника
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | изготавливается
Цветовая температура - 4000 / 5000К | по спец.заказу
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 48 шт
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-208L-2x18-IP65-E + БАП"
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм | ARN-208L-2x36-IP65-E
Световой поток (без учета рассеивателя) - 5808 лм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 4645 лм
Номинальная мощность, не более - 37 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~180 - 250В (переменный ток) | Модель светильника
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | изготавливается
Цветовая температура - 4000 / 5000К | по спец.заказу
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 96 шт (4 линейки * 24 светодиода)
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-208L-2x36-IP65-E + БАП"
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм | ARN-208L-2x36-IP65-E-OP
Световой поток (без учета рассеивателя) - 5808 лм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 3775 лм
Номинальная мощность, не более - 37 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~180 - 250В (переменный ток)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 96 шт (4 линейки * 24 светодиода)
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-208L-2x36-IP65-E-OP + БАП"
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм | ARN-260L-2x36-IP65-E
Световой поток (без учета рассеивателя) - 8712лм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 6970 лм
Номинальная мощность, не более - 55 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~180 - 250В (переменный ток) | Модель светильника
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | изготавливается
Цветовая температура - 4000K / 5000К | по спец.заказу
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 144 шт (6 линеек * 24 светодиода)
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-260L-2x36-IP65-E + БАП"
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм | ARN-260L-2x36-IP65-E-OP
Световой поток (без учета рассеивателя) - 8712лм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 5660 лм
Номинальная мощность, не более - 55 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~180 - 250В (переменный ток)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 4250 / 4500 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 96 шт (6 линеек * 16 светодиодов)
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-260L-2x36-IP65-E-OP + БАП"
Диапазон рабочих напряжений ~90 - 270В, -90 - 270В (работа на постоянном и переменном токе)
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм | ARN-208L-2x36-IP65
Световой поток (без учета рассеивателя) - 7260 лм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 6 170 лм
Номинальная мощность - 40 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток) | Модель светильника
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия) | изготавливается
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение | по спец.заказу
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 140 шт
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-208L-2x36-IP65 + БАП"
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм | ARN-208L-2x36-IP65-OP
Световой поток (без учета рассеивателя) - 7260 лм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 4 720 лм
Номинальная мощность - 40 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 140 шт
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-208L-2x36-IP65-OP + БАП"
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм | ARN-260L-2x58-IP65
Световой поток (без учета рассеивателя) - 9770 лм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 7815 лм
Номинальная мощность - 55 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток) | Модель светильника
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия) | изготавливается
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение | по спец.заказу
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 280 шт
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-260L-2x58-IP65 + БАП"
Габаритные размеры - 1280*135*100 мм | ARN-260L-2x58-IP65-OP
Световой поток (без учета рассеивателя) - 9770 лм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 6350 лм
Номинальная мощность - 55 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~110 - 270В (переменный ток), -110 - 270 В (постоянный ток)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 280 шт
Опция N1 - блок аварийного питания (БАП) рассчитанный на 1-3 часа автономной работы
Модель для заказа светильника с БАП: "ARN-260L-2x58-IP65-OP + БАП"
Опция N2 - защитная решетка (цена по запросу)
Светодиодные светильники для АЗС (врезные)
Габаритные размеры - 502*502*70 мм | LS-90-АЗС-1
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 8700 лм
Номинальная мощность - 67 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 280 шт
Материал рассеивателя - акриловое стекло (Plexiglas, Германия)
Уникальная технология теплоотвода и герметизации корпуса (нет аналогов)
Габаритные размеры - 502*502*70 мм | LS-90-АЗС-2
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 12700 лм
Номинальная мощность - 97 Вт
Номинальное напряжение ~ 230В
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток)
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP67
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 560 шт
Материал рассеивателя - акриловое стекло (Plexiglas, Германия)
Уникальная технология теплоотвода и герметизации корпуса (нет аналогов)