## "ТЭНС" (Пожаробезопасные)
ООО "АЛМАЗ" (Генеральный дистрибьютор ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А, оф. 204
тел./факс: (863)303 28 29, (928)77 382 77
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru
Световые указатели с АКБ (IP65)
Наименование | Название модели
Световые указатели с АКБ (IP65)
Габаритные размеры - 340*110х77 мм | LJ-10-1-ВЫХОД-IP65
Типовой световой поток - 240 лм
Номинальная мощность - 5,5 Вт
Номинальное напряжение ~230 В
Диапазон допустимого напряжения ~198 - 242В
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000K
Количество светодиодов в светильнике - 30 шт
Материал рассеивателя - поликарбонат (прозрачный)
Материал корпуса - поликарбонат (белый или светло-серый)
Время работы в аварийном режиме - 3 часа
Тип аккумулятора - NiCd
Режим работы светильника универсальный - поддерживает режим как постоянной, так и не постоянной работы
Пиктограмма "ВЫХОД" (либо другая надпись по согласованию с Заказчиком) входит в комплект поставки
Вес, не более - 1,5 кг
Габаритные размеры (корпус светильника) - 200х200х87 мм | LJ-10-3-ПГ-IP65
Габаритные размеры (пиктограмма) - 150х150 мм
Типовой световой поток - 240 лм
Номинальная мощность - 6 Вт
Номинальное напряжение ~220 В
Диапазон допустимого напряжения ~198 - 242В
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Количество светодиодов в светильнике - 50 шт
Материал рассеивателя - поликарбонат (опал)
Материал корпуса - поликарбонат (белый или светло-серый)
Время работы в аварийном режиме - 3 часа
Режим работы светильника универсальный - поддерживает режим как постоянной, так и не постоянной работы
Пиктограмма "ПГ" (со стрелками) и наклейка "набор цифр" (от 0 до 9) входит в комплект поставки
По согласованию с Заказчиком возможно изменить информацию на пиктограмме
Вес, не более - 1,5 кг