## "ТЭНС" (чистые помещения)
ООО "АЛМАЗ" (Генеральный дистрибьютор ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А, оф. 204
тел./факс: (800)777 42 47, (495) 545 48 47, (863)303 28 29
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru
Светильники для подвесной системы CLIP-IN
"Чистые помещения N1"
Светильники для подвесной системы CLIP-IN
Наименование | Название модели
Светодиодные встраиваемые светильники "Clip-in" для чистых помещений (IP65)
Cветодиодные встраиваемые светильники 600х600 мм (IP65)
Габаритные размеры - 600*300*85 мм | ARV-208-CLIP-IN-30-300-НM-OP
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 3225 лм
Номинальная мощность - 30 Вт | Светильник с равномерной
Номинальное напряжение ~ 220В | засветкой
Диапазон допустимого напряжения ~170 - 264В (переменный ток), -170 - 270 В (постоянный ток) | (технология прямого света)
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | Увеличенная глубина корпуса
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 96 шт (6 линеек * 16светодиодов) | Новая модель
Материал рассеивателя - светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый) + ударопрочный пластик (цвет - белый)
Вес, не более - 2,5 кг
Опция №1 - блок аварийного питания (БАП) на 1,5 - 3 часа, стоимость по запросу
Модель при заказе с БАП: "Светильник светодиодный ARV-208-CLIP-IN-30-300-HM-OP + БАП"
Опция №2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 600*600*85 мм ХИТ ПРОДАЖ | ARV-208-CLIP-IN-40-600-НM-OP
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 4300 лм
Номинальная мощность - 40 Вт | Светильник с равномерной
Номинальное напряжение ~ 220В | засветкой
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток) | (технология прямого света)
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | Увеличенная глубина корпуса
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | Новая модель
Материал рассеивателя - светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый) + ударопрочный пластик (цвет - белый)
Вес, не более - 3,0 кг
Опция №1 - блок аварийного питания (БАП) на 1,5 - 3 часа, стоимость по запросу
Модель при заказе с БАП: "Светильник светодиодный ARV-208-CLIP-IN-40-600-HM-OP + БАП"
Опция №2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 600*600*85 мм | ARV-260-CLIP-IN-60-600-HM-OP
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 6 450 лм
Номинальная мощность - 60 Вт | Светильник с равномерной
Номинальное напряжение ~ 220В | засветкой
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток) | (технология прямого света)
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | Увеличенная глубина корпуса
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов) | Новая модель
Материал рассеивателя - светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый) + ударопрочный пластик (цвет - белый)
Вес, не более - 3,2 кг
Опция №1 - блок аварийного питания (БАП) на 1,5 - 3 часа, стоимость по запросу
Модель при заказе с БАП: "Светильник светодиодный ARV-260-CLIP-IN-60-600-НM-OP + БАП"
Опция №2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Cветодиодные встраиваемые светильники 625х625 мм (IP65)
Габаритные размеры - 625*312,5*85 мм | ARV-208-CLIP-IN-30-312-НM-OP
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 3225 лм
Номинальная мощность - 30 Вт | Светильник с равномерной
Номинальное напряжение ~ 220В | засветкой
Диапазон допустимого напряжения ~170 - 264В (переменный ток), -170 - 270 В (постоянный ток) | (технология прямого света)
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | Увеличенная глубина корпуса
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 96 шт (6 линеек * 16светодиодов) | Новая модель
Материал рассеивателя - светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый) + ударопрочный пластик (цвет - белый)
Вес, не более - 2,5 кг
Опция №1 - блок аварийного питания (БАП) на 1,5 - 3 часа, стоимость по запросу
Модель при заказе с БАП: "Светильник светодиодный ARV-208-CLIP-IN-30-312-HM-OP + БАП"
Опция №2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 625*625*85 мм ХИТ ПРОДАЖ | ARV-208-CLIP-IN-40-625-НM-OP
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 4300 лм
Номинальная мощность - 40 Вт | Светильник с равномерной
Номинальное напряжение ~ 220В | засветкой
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток) | (технология прямого света)
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | Увеличенная глубина корпуса
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | Новая модель
Материал рассеивателя - светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый) + ударопрочный пластик (цвет - белый)
Вес, не более - 3,1 кг
Опция №1 - блок аварийного питания (БАП) на 1,5 - 3 часа, стоимость по запросу
Модель при заказе с БАП: "Светильник светодиодный ARV-208-CLIP-IN-40-625-HM-OP + БАП"
Опция №2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Габаритные размеры - 625*625*85 мм | ARV-260-CLIP-IN-60-625-HM-OP
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя) - 6 450 лм
Номинальная мощность - 60 Вт | Светильник с равномерной
Номинальное напряжение ~ 220В | засветкой
Диапазон допустимого напряжения ~90 - 270В (переменный ток), -90 - 270 В (постоянный ток) | (технология прямого света)
Источник питания покрыт самозатухающим материалом, не поддерживающим горение
Производитель источника питания - ООО ПК "ТЭНС" (Россия)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | Увеличенная глубина корпуса
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 272 шт (16 линеек * 17 светодиодов) | Новая модель
Материал рассеивателя - светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый) + ударопрочный пластик (цвет - белый)
Вес, не более - 3,3 кг
Опция №1 - блок аварийного питания (БАП) на 1,5 - 3 часа, стоимость по запросу
Модель при заказе с БАП: "Светильник светодиодный ARV-260-CLIP-IN-60-625-НM-OP + БАП"
Опция №2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика