## "ТЭНС" (чистые помещения)
ООО "АЛМАЗ" (Генеральный дистрибьютор ТМ "ТЭНС")
Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Кривошлыкова, д. 4 А, оф. 204
тел./факс: (800)777 42 47, (495) 545 48 47, (863)303 28 29
www.rutens.ru
e-mail: tens@rutens.ru
"Чистые помещения" N2
Светильники для потолка из сэндвич-панелей
Наименование | Название модели
Светодиодные светильники для встраивания в потолки из для сэндвич-панелей (IP65)
Cветодиодные встраиваемые светильники 625х625 мм (IP65)
Габаритные размеры (внешние) - 625*625*110 мм | ARV-208-SW-40-625-TF-OP
Габаритные размеры (установочные) - 570*570 мм
Размер отверстия в потолочной панели - 580*580 мм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя), не менее - 4300 лм
Номинальная мощность - 40 Вт | Светильник с равномерной
Номинальное напряжение ~ 220В | засветкой
Диапазон допустимого напряжения ~205 - 255В (переменный ток), -205 - 255В (постоянный ток)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | Светильник обслуживается
Цветовая температура - 4000 / 5000К | со стороны тех.этажа
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | Новая модель
Материал рассеивателя - светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый)
Способ обслуживания светильника - со стороны технического этажа
Способ монтажа: светильники встраиваются в потолки из сэндвич-панелей ("ходимые потолки")
Толщина потолка (сэндвич-панели) - от 40 до 80 мм
Конструкция светильника обеспечивает степень IP65 между потолочными панелями и светильником
Опция №1 - блок аварийного питания (БАП) на 1,5 - 3 часа, стоимость по запросу
Модель при заказе с БАП: "Светильник светодиодный ARV-208-SW-40-625-TF-OP + БАП"
Опция №2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Опция №3 - способ тех. обслуживания светильника с низу (с чистого помещения)
Габаритные размеры (внешние) - 625*625*110 мм | ARV-208-SW-40-625-TF-Glass
Габаритные размеры (установочные) - 570*570 мм
Размер отверстия в потолочной панели - 580*580 мм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя), не менее - 5200 лм
Номинальная мощность - 40 Вт | Светильник обслуживается
Номинальное напряжение ~ 220В | со стороны тех.этажа
Диапазон допустимого напряжения ~205 - 255В (переменный ток), -205 - 255В (постоянный ток)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов)
Материал рассеивателя - матовое темперированное силикатное стекло
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый)
Способ обслуживания светильника - со стороны технического этажа
Способ монтажа: светильники встраиваются в потолки из сэндвич-панелей ("ходимые потолки")
Толщина потолка (сэндвич-панели) - от 40 до 80 мм
Конструкция светильника обеспечивает степень IP65 между потолочными панелями и светильником
Опция №1 - блок аварийного питания (БАП) на 1,5 - 3 часа, стоимость по запросу
Модель при заказе с БАП: "Светильник светодиодный ARV-208-SW-40-625-TF-Glass + БАП"
Опция №2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Опция №3 - способ тех. обслуживания светильника с низу (с чистого помещения)
Габаритные размеры (внешние) - 625*625*110 мм | ARV-260-SW-60-625-TF-OP
Габаритные размеры (установочные) - 570*570 мм
Размер отверстия в потолочной панели - 580*580 мм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя), не менее - 6450 лм
Номинальная мощность - 60 Вт | Светильник с равномерной
Номинальное напряжение ~ 220В | засветкой
Диапазон допустимого напряжения ~205 - 255В (переменный ток), -205 - 255В (постоянный ток)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | Светильник обслуживается
Цветовая температура - 4000 / 5000К | со стороны тех.этажа
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 272 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | Новая модель
Материал рассеивателя - светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый)
Способ обслуживания светильника - со стороны технического этажа
Способ монтажа: светильники встраиваются в потолки из сэндвич-панелей ("ходимые потолки")
Толщина потолка (сэндвич-панели) - от 40 до 80 мм
Конструкция светильника обеспечивает степень IP65 между потолочными панелями и светильником
Опция №1 - блок аварийного питания (БАП) на 1,5 - 3 часа, стоимость по запросу
Модель при заказе с БАП: "Светильник светодиодный ARV-208-SW-40-625-TF-OP + БАП"
Опция №2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Опция №3 - способ тех. обслуживания светильника с низу (с чистого помещения)
Габаритные размеры (внешние) - 625*625*110 мм | ARV-260-SW-60-625-TF-Glass
Габаритные размеры (установочные) - 570*570 мм
Размер отверстия в потолочной панели - 580*580 мм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя), не менее - 7200 лм
Номинальная мощность - 60 Вт | Светильник с равномерной
Номинальное напряжение ~ 220В | засветкой
Диапазон допустимого напряжения ~205 - 255В (переменный ток), -205 - 255В (постоянный ток)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | Светильник обслуживается
Цветовая температура - 4000 / 5000К | со стороны тех.этажа
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 272 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | Новая модель
Материал рассеивателя - матовое темперированное силикатное стекло
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый)
Способ обслуживания светильника - со стороны технического этажа
Способ монтажа: светильники встраиваются в потолки из сэндвич-панелей ("ходимые потолки")
Толщина потолка (сэндвич-панели) - от 40 до 80 мм
Конструкция светильника обеспечивает степень IP65 между потолочными панелями и светильником
Опция №1 - блок аварийного питания (БАП) на 1,5 - 3 часа, стоимость по запросу
Модель при заказе с БАП: "Светильник светодиодный ARV-260-SW-60-625-TF-Glass + БАП"
Опция №2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Опция №3 - способ тех. обслуживания светильника с низу (с чистого помещения)
Cветодиодные встраиваемые светильники 650х650 мм (IP65)
Габаритные размеры (внешние) - 650*650*110 мм | ARV-208-SW-40-650-TF-OP
Габаритные размеры (установочные) - 615*615 мм
Размер отверстия в потолочной панели - 625*625 мм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя), не менее - 4300 лм
Номинальная мощность - 40 Вт | Светильник с равномерной
Номинальное напряжение ~ 220В | засветкой
Диапазон допустимого напряжения ~205 - 255В (переменный ток), -205 - 255В (постоянный ток)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | Светильник обслуживается
Цветовая температура - 4000 / 5000К | со стороны тех.этажа
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | Новая модель
Материал рассеивателя - светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый)
Способ обслуживания светильника - со стороны технического этажа
Способ монтажа: светильники встраиваются в потолки из сэндвич-панелей ("ходимые потолки")
Толщина потолка (сэндвич-панели) - от 40 до 80 мм
Конструкция светильника обеспечивает степень IP65 между потолочными панелями и светильником
Опция №1 - блок аварийного питания (БАП) на 1,5 - 3 часа, стоимость по запросу
Модель при заказе с БАП: "Светильник светодиодный ARV-208-SW-40-625-TF-OP + БАП"
Опция №2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Опция №3 - способ тех. обслуживания светильника с низу (с чистого помещения)
Габаритные размеры (внешние) - 650*650*110 мм | ARV-208-SW-40-650-TF-Glass
Габаритные размеры (установочные) - 615*615 мм
Размер отверстия в потолочной панели - 625*625 мм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя), не менее - 5200 лм
Номинальная мощность - 40 Вт | Светильник обслуживается
Номинальное напряжение ~ 220В | со стороны тех.этажа
Диапазон допустимого напряжения ~205 - 255В (переменный ток), -205 - 255В (постоянный ток)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65
Цветовая температура - 4000 / 5000К
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 136 шт (8 линеек * 17 светодиодов)
Материал рассеивателя - матовое темперированное силикатное стекло
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый)
Способ обслуживания светильника - со стороны технического этажа
Способ монтажа: светильники встраиваются в потолки из сэндвич-панелей ("ходимые потолки")
Толщина потолка (сэндвич-панели) - от 40 до 80 мм
Конструкция светильника обеспечивает степень IP65 между потолочными панелями и светильником
Опция №1 - блок аварийного питания (БАП) на 1,5 - 3 часа, стоимость по запросу
Модель при заказе с БАП: "Светильник светодиодный ARV-208-SW-40-625-TF-Glass + БАП"
Опция №2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Опция №3 - способ тех. обслуживания светильника с низу (с чистого помещения)
Габаритные размеры (внешние) - 650*650*110 мм | ARV-260-SW-60-650-TF-OP
Габаритные размеры (установочные) - 615*615 мм
Размер отверстия в потолочной панели - 625*625 мм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя), не менее - 6450 лм
Номинальная мощность - 60 Вт | Светильник с равномерной
Номинальное напряжение ~ 220В | засветкой
Диапазон допустимого напряжения ~205 - 255В (переменный ток), -205 - 255В (постоянный ток)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | Светильник обслуживается
Цветовая температура - 4000 / 5000К | со стороны тех.этажа
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 272 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | Новая модель
Материал рассеивателя - светорассеивающий многослойный пластик "опал"
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый)
Способ обслуживания светильника - со стороны технического этажа
Способ монтажа: светильники встраиваются в потолки из сэндвич-панелей ("ходимые потолки")
Толщина потолка (сэндвич-панели) - от 40 до 80 мм
Конструкция светильника обеспечивает степень IP65 между потолочными панелями и светильником
Опция №1 - блок аварийного питания (БАП) на 1,5 - 3 часа, стоимость по запросу
Модель при заказе с БАП: "Светильник светодиодный ARV-208-SW-40-625-TF-OP + БАП"
Опция №2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Опция №3 - способ тех. обслуживания светильника с низу (с чистого помещения)
Габаритные размеры (внешние) - 650*650*110 мм | ARV-260-SW-60-650-TF-Glass
Габаритные размеры (установочные) - 615*615 мм
Размер отверстия в потолочной панели - 625*625 мм
Типовой световой поток (с учетом рассеивателя), не менее - 7200 лм
Номинальная мощность - 60 Вт | Светильник с равномерной
Номинальное напряжение ~ 220В | засветкой
Диапазон допустимого напряжения ~205 - 255В (переменный ток), -205 - 255В (постоянный ток)
Степень защиты от пыли и влаги - IP65 | Светильник обслуживается
Цветовая температура - 4000 / 5000К | со стороны тех.этажа
Производитель светодиодов - Samsung (Корея)
Количество светодиодов в светильнике - 272 шт (8 линеек * 17 светодиодов) | Новая модель
Материал рассеивателя - матовое темперированное силикатное стекло
Материал корпуса - оцинкованная сталь (цвет - белый)
Способ обслуживания светильника - со стороны технического этажа
Способ монтажа: светильники встраиваются в потолки из сэндвич-панелей ("ходимые потолки")
Толщина потолка (сэндвич-панели) - от 40 до 80 мм
Конструкция светильника обеспечивает степень IP65 между потолочными панелями и светильником
Опция №1 - блок аварийного питания (БАП) на 1,5 - 3 часа, стоимость по запросу
Модель при заказе с БАП: "Светильник светодиодный ARV-260-SW-60-625-TF-Glass + БАП"
Опция №2 - возможно изменение технических характеристик светильника по ТЗ Заказчика
Опция №3 - способ тех. обслуживания светильника с низу (с чистого помещения)